## Elektrizitätsver. Seite 1 + 2
elektrizität + wasser dussnang
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
Anmeldung für elektrische Wärme (Raumheizung und Wassererwärmung)
1. Allgemeine Angaben
|  | Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | [25 empty] | Telefon-Nr.
FAX-Nr.
|  | Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | [25 empty] | Kantonale Bewilligung liegt vor
|  | Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens | [17 empty] | Sachbearbeiter | [7 empty] | Telefon-Nr.
[20 empty] | Inbetriebnahme | [7 empty] | FAX-Nr.
|  | Name und Anschrift des für die thermische Auslegung Verantwortlichen | [17 empty] | Ausführende Unternehmung, Datum und Unterschrift
2. Gebäude
|  |  |  | Neubau |  |  |  | Altbau | [5 empty] | Industrie | [7 empty] | Gewerbe | [8 empty] | Landwirtschaft
|  |  |  | EFH |  |  |  | MFH mit |  |  |  |  | Wohneinheiten
Die thermischen Eigenschaften entsprechen den heutigen gesetzlichen Normen und Anforderungen
|  |  | (Bund, Kanton, Gemeinde, SIA) | [10 empty] | ja
3. Wassererwärmung (Brauchwasser)
|  |  | System |  |  |  |  | elektrisch |  |  |  |  | Wärmepumpe |  |  |  |  | Sonnenkolletoren | [7 empty] | kombiniert mit
|  |  |  | Speicher |  |  |  | WW Automat |  |  |  | Anzahl |  |  |  |  | Inhalt/Leistung | [7 empty] | (I)/ |  |  | (kW) |  |  |  |  | (I)/ |  |  | (kW)
[12 empty] | Leistungreihe / Aufheizzeit | [12 empty] | / |  |  | (h) |  |  |  |  | / |  |  | (h)
4. Elektrische Widerstandsheizung
Fabrikat / Typ
|  |  | Heizungsart |  |  |  | Direktheizung |  |  |  |  | Einzelspeicher |  |  |  |  | Zentralspeicher | [6 empty] | Fussbodenheizung | [6 empty] | aut. Aufladesteuerung
|  |  | Leistung / Freigabe | [5 empty] | Direktheizung | [6 empty] | (kW) / |  |  |  | (h) |  |  |  | Speicher Nacht | [6 empty] | (kW)/ |  |  |  | (h)
[6 empty] | Direkte Ergänzungsheizung | [9 empty] | (kW) / |  |  |  | (h) |  |  |  | Speicher Tag | [6 empty] | (kW)/ |  |  |  | (h)
5. Wärmepumpe
|  |  | Fabrikat / Typ | [11 empty] | Anwendung für | [7 empty] | Wassererwärmung | [7 empty] | Heizung (Kühlung)
|  |  |  | monovalent |  |  |  | bivalent | [7 empty] | elektr. Ergänzungsheizung mit / ohne Verriegelung | [16 empty] | (kW)
Elektrische Daten Kompressor(en)
|  |  | Normdaten z.B. A7 W35) | [14 empty] | Spannung | [11 empty] | x |  |  |  | (V)
|  |  | Aufnahmeleistung P NT | [9 empty] | (kW) |  |  |  |  | cos phi bei PNT über 10 kW
|  |  | Betriebsstrom | [9 empty] | (A) |  |  |  |  | Anzahl Kompressoren
[18 empty] | berücksichtigte Freigabezeit | [15 empty] | (h)
Anlauf
|  |  |  | Direktanlauf | [5 empty] | Widerstandsanlasser | [8 empty] | Sanftanlasser
|  |  | max. Anlaufstrom IA | [11 empty] | (A) |  |  | Anzahl Anläufe pro h
|  |  | Anlaufverzögerung nach Netzausfall | [11 empty] | (Sek.)
|  |  | Frequenzumrichter | [6 empty] | nein |  |  |  | ja, geregelte Leistung | [8 empty] | (kW)
6. Entscheid
|  |  |  | Anschluss möglich | [5 empty] | Bemerkungen
Anschluss unter folgenden Bedingungen möglich
|  |  | max. zul. Anlaufstrom IA | [9 empty] | (A)
Tarif / Freigabezeiten
|  |  | Netzkostenbeitrag | [14 empty] | Datum:
Unterschrift:
Seite 1 von 2
7. Gesamter Wärmeleistungsbedarf (SIA-Empfehlung 180/41), 380/12) und 384/23)
|  |  | Gebäudeart 3) 2.12 | [5 empty] | Massive Bauweise 3) | [7 empty] | Leichte Bauweise 3)
|  |  | Referenzfläche 1) | [17 empty] | RA | [6 empty] | = | [5 empty] | (m2)
|  |  | Summe des Wärmeleistungsbedarfs der beheizten Räume 7.13) | [17 empty] | QhRäu. | [6 empty] | = | [5 empty] | (kW)
|  |  | Für die Berechnung verwendete Aussenlufttemperatur 2.113) | [17 empty] | ta | [6 empty] | = | [5 empty] | (°C)
|  |  | Gesamter Wärmeleistungsbedarf des Gebäudes 7.23) | [17 empty] | QhGeb. | [6 empty] | = | [5 empty] | (kW)
|  |  | (Grundlage für die Dimensionierung des Wärmeerzeugers) | [15 empty] | Energiekennzahl2) | [6 empty] | Ew |  | = | [5 empty] | (MJ/m2a)
8. Angaben zur Auslegung der Wärmepumpe
|  |  |  | Sole / Wasser |  |  |  |  | Luft / Wasser | [5 empty] | Wasser / Wasser | [7 empty] | Luft / Luft |  |  |  |  | andere
|  |  |  | Wärmepumpeninstallation mit | [8 empty] | Pufferspeicher / tech. Speicher | [11 empty] | (I) |  |  | Energiespeicher | [7 empty] | (I)
|  |  |  | maximale unterbrechbare Zeit in 24 Stunden | [13 empty] | (h)
|  |  |  | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [12 empty] | (kW) 1) | [8 empty] | (kW) 2)
|  |  | Hilfsbetriebe Ventilator(en) | [10 empty] | (kW) |  |  | Umwälzpumpe(n) | [9 empty] | (kW)
|  |  | 1) | Normalisierte Prüfvorgabe Luft/Wasser A7W35, Sole/Wasser B0W35, Wasser/Wasser W10W35
|  |  | 2) | Gemäss angewendeter Aussentemperatur (siehe Punkt 7: ta) | [19 empty] | /W50
|  |  | Wärmequelle | [19 empty] | Abgabe der Wärme
|  |  |  | Aussenluft | [7 empty] | Abluft | [11 empty] | Luft
|  |  |  | Fluss- oder Seewasser | [7 empty] | Grundwasser | [11 empty] | Boden
|  |  |  | Erdsonde(n) | [6 empty] | Anzahl | [12 empty] | Radiatoren
[11 empty] | Totale Länge | [7 empty] | (m) |  |  |  |  | Andere
[6 empty] | Entzugsleistung der Sonde B0W35 | [12 empty] | (W/m)
|  |  |  | Erdreich | [6 empty] | Registerfläche | [7 empty] | (m2)
Andere
9. Betriebsart der Wärmepumpe
|  |  |  | Monovalent | [6 empty] | Bivalent mit Ergänzung | [8 empty] | Bivalent-alternativ | [8 empty] | Bivalent mit Ergänzung
und Alternativheizung
|  |  |  | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [6 empty] | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [8 empty] | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [8 empty] | Thermische Leistung der Wärmepumpe
|  |  | QhGeb. | [6 empty] | QhGeb. | [8 empty] | QhGeb. | [8 empty] | QhGeb.
|  |  | Wärmebedarf des | [6 empty] | Wärmebedarf des | [8 empty] | Wärmebedarf des | [8 empty] | Wärmebedarf des
|  |  |  | Gebäudes | [6 empty] | Gebäudes | [8 empty] | Gebäudes | [8 empty] | Gebäudes
[5 empty] | Aussentemperatur ta | [8 empty] | Aussentemperatur ta | [8 empty] | Aussentemperatur ta | [8 empty] | Aussentemperatur ta
|  |  |  | ta | °C | [5 empty] | ta |  |  | °C | [5 empty] | ta |  |  | °C | [7 empty] | ta |  |  | °C
[29 empty] | ta |  |  | °C
Art der Ergänzungsheizung oder Alternativheizung
|  |  |  | elektrisch | [6 empty] | Gas
|  |  |  | Oel | [6 empty] | Holz
Seite 2 von 2
WP
WP
WP
WP

## Datenblatt zur Beurt.Seite 1+2
| Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen | [19 empty] | Stempel EVU
(Gemäss Werkvorschriften und Empfehlung VSE 2.72d-97)
Anschlussgesuch für Geräte und Anlagen die Oberschwingungen
und / oder Spannungsänderungen verursachen.
1. Allgemeine Angaben
| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | [21 empty] | Telefon-Nr.
FAX-Nr.
| Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | [11 empty] | Art des Gebäudes |  |  |  |  | Neu
[18 empty] | EFH |  |  |  | MFH |  | Gewerbe |  |  | Industrie
| Name und Anschrift des Herstellers / Lieferanten | [11 empty] | Sachbearbeiter | [9 empty] | Telefon-Nr.
FAX-Nr.
Voraussichtliche Inbetriebnahme:
2. Anlagenart / Betriebsart / Verwendungszweck
Art des Gerätes / Anlage:
Art des Betriebes:
3. Allgemeine technische Angaben und OS-Erzeuger
|  | Anschlussart |  |  | L-N-PE | [5 empty] | L-L-PE |  |  | L-L-N-PE | [5 empty] | L1-L2-L3-PE | [5 empty] | L1-L2-L3-N-PE
|  | Betiebsdauer: | [7 empty] | h / Tag oder |  |  |  |  | min / h | [8 empty] | Nennleistung (total) |  |  | kW/kVA
|  | Anzahl Geräte: | [21 empty] | Spitzenleistung (total) |  |  | kW/kVA
Anzahl Pulse (Stromrichter):
|  | Blindstromkompensation: |  |  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  |  | bestehend |  |  |  | geplant (Neuanlage)
|  | Leistung: |  |  | kvar |  | mit |  |  |  | Stufen à |  | kvar |  |  | Verdrosselung, | [8 empty] | Verdrosselungsfrequenz: |  |  |  | Hz
[11 empty] | Stufen à |  | kvar |  |  | Sperrkreis | [8 empty] | Sperrfrequenz: |  |  |  | Hz
|  | OS-Filter: |  |  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  |  | bestehend |  |  |  | geplant (Neuanlage)
|  |  | Aktivfilter, Strom |  |  | A |  |  | Passivfilter |  |  | Leistung: |  |  |  |  | kvar |  |  | Unterdrückte Ordnungszahlen, v:
|  | Bestehende OS-Erzeuger: | [5 empty] | nicht vorhanden
|  | Geräte/Anlagen: | [9 empty] | kVA |  |  | Geräte/Anlagen: | [12 empty] | kVA
|  | Geräte/Anlagen: | [9 empty] | kVA |  |  | Geräte/Anlagen: | [12 empty] | kVA
|  | Geräte/Anlagen: | [9 empty] | kVA |  |  | Geräte/Anlagen: | [12 empty] | kVA
4. Spannungsschwankungen verursachende Geräte / Anlagen: Detailangaben
|  | Schweissgerät | [7 empty] | Motor | [11 empty] | Andere
|  |  | elektronisch | [6 empty] | Art des Motors | [11 empty] | Art des Gerätes
magnetisch
|  | Schweissmethode: | [7 empty] | Max. Anlaufstrom: | [8 empty] | A |  |  | Impulswiederholrate r: | [6 empty] | 1/min.
|  | Minimale Impulszeit | [7 empty] | Anzahl Anläufe: |  |  |  |  | /h oder |  |  |  | /min. |  |  | Impulsdauer: | [6 empty] | ms
|  | pro Zyklusdauer: |  |  |  |  | s |  |  |  | Stern / Dreieck |  |  |  | Sanfanlasser | [6 empty] | Impulspause: | [6 empty] | ms
Andere:
5. Unterschrift des ausführenden Unternehmens
|  | Ort, Datum: | [12 empty] | Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Stempel und Unterschrift
|  | Beilagen: |  | Technischer Beschrieb
Detailangaben OS-Filter
6. Entscheid des EVU
|  |  | Bewilligt | [6 empty] | unter Vorbehalt bewilligt | [9 empty] | mit Massnahmen bewilligt
Bemerkungen:
|  | Ort, Datum: | [12 empty] | Unterschrift:
Seite 1 von 2
Seite 2 von 2